Spett.le
Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia
Corso Vallisneri, n. 6/F
42019 Scandiano (RE)
###### Inviato mediante piattaforma telematica

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU PIATTAFORMA SATER PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALE TECNICO, CENTRALE A BIOMASSA E DELLA RELATIVA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI BAISO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 LETT. SSS), 60 E 36, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016.
CIG:7840616900
CUP: E57B17000290006
CPV: 39715210-2 Impianto di riscaldamento centrale

(in caso di RTI il presente Modulo di Offerta tecnica va compilato in forma congiunta)

Premesso che l'offerta tecnica non può comportare costi aggiuntivi per il Comune Committente e priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il …………………………….
residente nel Comune di …………….……..…..……… Prov. ….… Stato ……….………..…..
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……........
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………….....
in qualità di ……………………………...…………………………………………………..….…
dell’impresa .…………………………………….………………………………………...……….
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato …………..……….
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..…..
con codice fiscale: ……………..……….….. Partita IVA: ………………………………………

Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il …………………………….
residente nel Comune di …………….……..…..……… Prov. ….… Stato ……….………..…..
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……........
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………….....
in qualità di ……………………………...…………………………………………………..….…
dell’impresa .…………………………………….………………………………………...……….
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato …………..……….
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..…..
con codice fiscale ……………..……….….. Partita IVA ………………………………………

barrare/contrassegnare le caselle oggetto di offerta migliorativa in base al fattore sub -ponderale previsto per singolo criterio

Per ogni offerta migliorativa barrata/contrassegnata dovrà essere allegata firmato digitalmente il corrispondente Documento richiesto a dimostrazione del fattore sub-ponderale offerto” secondo quanto previsto nel Bando di gara (fatto salvo per i fattori sub-ponderali “T3 - Miglioramento dei tempi previsti nel cronoprogramma “ e “T5 – Estensione della garanzia“ per i quali ai fini dell’offerta migliorativa è richiesto unicamente di contrassegnare il fattore sub-ponderale offerto).

N.	Criteri	Fattore sub-ponderale da contrassegnare oggetto di offerta migliorativa
T1	Efficienza energetica del generatore di calore a biomassa. / Il rendimento si intende a carico parziale con funzionamento a cippato.	Caldaia con un rendimento maggiore di 95% e fino al 96%
		Caldaia con un rendimento maggiore di 96 e fino al 98%
		Caldaia con un rendimento maggiore di 98 e fino al 100%
T2	Efficienza energetica isolamento tubazioni interrate. / Si richiede l’aumento di almeno il 10% del materiale isolante delle tubazioni interrate rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara a parità di conducibilità del materiale isolante. In alternativa si accetta un miglioramento di almeno il 10% di conducibilità del materiale isolante a parità di spessore dello stesso rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara.	Aumento almeno del 10% materiale isolante delle tubazioni interrate
T3	Miglioramento dei tempi previsti nel cronoprogramma. / Riduzione delle tempistiche per la conclusione dei lavori rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma.	Riduzione di 5 giorni lavorativi (Non è richiesto specifico documento)
		Riduzione di 10 giorni lavorativi (Non è richiesto specifico documento)
T4	Miglioramento di sistema telecontrollo telegestione. / Si richiede la fornitura ed installazione di un sistema di telecontrollo e telegestione remotizzato sui dispositivi informatici della stazione appaltante interfacciata con i sistemi di regolazione presenti nel progetto a base di gara.	Installazione di sistema di telegestione e telecontrollo remotizzato
T5	Estensione della garanzia. / Si richiede per le componenti principali quali il generatore a biomassa ed il relativo sistema di caricamento, degli accumulatori e delle pompe l’estensione della garanzia rispettivamente di 5 anni o 10 anni.	5 anni (Non è richiesto specifico documento)
		10 anni (Non è richiesto specifico documento
T6	Miglioramento coclea sistema di caricamento.	Sovradimensionamento del 30% / Si richiede nel caso in cui venga proposto un sistema ad un'unica coclea del sistema di caricamento un sovradimensionamento di almeno il 30% rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
		Doppia coclea / Si richiede la fornitura e posa di un sistema a doppia coclea aventi ciascuna almeno le caratteristiche dimensionali e tecniche della coclea del sistema di caricamento previsto nel progetto a base di gara.
T7	Impianto fotovoltaico. / installazione, connessione e messa in funzione in copertura al locale tecnico contenente il generatore a biomassa in un impianto fotovoltaico della potenza di 1 kWp e di un eventuale sistema di accumulo adeguatamente dimensionato. Il tutto fornito in opera secondo le norme UNI e CEI di riferimento.	1 kWpicco
		1 kW + sistema accumulo
T8	Certificazione 14001 o EMAS. (*)	L'azienda è in possesso di certificazione ISO 14001 in corso di validità.
		L’azienda è in possesso di certificazione EMAS in corso di validità.

(*) La Certificazione 14001 o EMAS : in caso di offerta dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice la predetta certificazione deve essere in possesso da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, ovvero da tutte le imprese retiste che partecipano alla gara; in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la predetta certificazione deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. indicate come esecutrici .

Per ogni offerta migliorativa barrata/contrassegnata dovrà essere allegata firmato digitalmente il corrispondente Documento richiesto a dimostrazione del fattore sub-ponderale offerto” secondo quanto previsto nel Bando di gara (fatto salvo per i fattori sub-ponderali “T3 - Miglioramento dei tempi previsti nel cronoprogramma “ e “T5 – Estensione della garanzia“ per i quali ai fini dell’offerta migliorativa è richiesto unicamente di contrassegnare il fattore sub-ponderale offerto).
Relativamente ai criteri non oggetto di offerta migliorativa, l’offerente si obbliga a realizzare quanto previsto dal progetto esecutivo posto a base di gara
Così pure, l’assenza ovvero la non rispondenza-incompletezza dello specifico “Documento richiesto a dimostrazione del fattore sub-ponderale offerto” secondo quanto previsto nel Bando di gara comporterà da parte della Commissione giudicatrice per lo specifico fattore sub-ponderale l’attribuzione del punteggio pari a 0 (zero).
N.B. Dato che l’offerta tecnica non può comportare costi aggiuntivi per il Comune Committente ne consegue che ogni miglioria in corrispondenza ai fattori sub-ponderali oggetto di offerta tecnica deve essere eseguita e realizzata completa di ogni onere e spesa, in modo da non dovere rendere necessari varianti progettuali o aumenti dei costi da parte del Comune Committente, e dovrà ritenersi comprensiva di tutte le opere necessarie a dare il lavoro finito a norma di legge, compresi eventuali oneri progettuali che dovessero aggiungersi per il totale rispetto della normativa stessa.
N.B. L’integrale contenuto dell’offerta tecnica si intende a corpo e incluso nel corrispettivo offerto risultante dall’offerta economica

Il presente "MODULO OFFERTA TECNICA" debitamente compilato e sottoscritto digitalamente, con allegato - per ogni miglioria barrata/contrassegnata - il corrispondente specifico Documento richiesto a dimostrazione del fattore sub-ponderale offerto” secondo quanto previsto nel Bando di gara , va inserito nell’apposita sezione della piattaforma digitale secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/

Luogo e data ___________________
   L'OFFERENTE
      (firmato digitalmente)

        L'OFFERENTE
      (firmato digitalmente)

L’offerta tecnica, così pure gli allegati alla stessa, devono essere sottoscritto con firma digitale:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto;
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.